Проект предложений по развитию территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Положение о территориальном планировании.

Общие положения

- Проект предложений по развитию территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – «Проект») (далее – проект) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района, иными муниципальными правовыми актами Ломоносовского муниципального района и Копорского сельского поселения;

- При разработке Проекта учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации федеральных целевых программ;

- При разработке Проекта учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (проект областного закона одобрен постановлением Правительства Ленинградской области от 19 августа 2010 года № 219) и долгосрочных (региональных) целевых программ;

- Проект выполнен с учетом Схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области утверждена решением совета депутатов от 25 сентября 2013 года № 24, согласована Правительством Ленинградской области (протокол согласования от 6 мая 2013 года № 4).;

- Этапы разработки Проекта:

- I этап (1 очередь строительства) – до 2020 года,

- II этап (расчетный срок строительства) – до 2035 года;

- Отображение на картах существующих и планируемых объектов капитального строительства федерального и регионального значения, местного значения муниципального района выполнено в целях обеспечения информационной целостности предложений и не относится к мероприятиям Проекта.

- Решения Проекта на прогнозируемый период могут являться основанием для разработки документации по планировке территории, для разработки Правил землепользования и застройки Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

- Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе Проекта установлены путем отображения их местоположения на картах (схемах) с точностью, соответствующей масштабу карты (схемы), на которой они отображены

Цели и задачи

Разработка Проекта осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории Копорского сельского поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- реализация программ и планов социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района и Копорского сельского поселения посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городского поселения, размещение объектов капитального строительства с учетом расчетной численности населения, развития системы расселения и прогнозируемыми показателями социально-экономического развития городского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ленинградской области, Ломоносовского муниципального района и Копорского сельского поселения.

Задачи разработки Проекта:

- увеличение численности населения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и предпринимательства, торговли и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение экологически благоприятной окружающей среды и сохранение природно-ресурсного потенциала территории;

- обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;

- создание условий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования междугородным автомобильным транспортом и всеми видами пассажирского транспорта, средствами связи и информации;

- в области развития жилищного строительства:

  - определение площадок нового жилищного строительства;

  - определение структуры нового жилищного строительства;

- в области развития функционально-планировочной структуры территории:

  - обеспечение реализации основных направлений социально-экономического развития поселения посредствам функционального зонирования территории поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры:

  - увеличение общей протяженности улично-дорожной сети;

  - увеличение протяженности улиц и дорог с твердым покрытием;

- развитие инженерной инфраструктуры:

  - водоснабжение и водоотведение:

    - строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения надежности водоснабжения потребителей, обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением новой многоквартирной жилой застройки;

  - электроснабжение:

    - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Копорского сельского поселения, обеспечение электричеством новой жилой застройки;

- развитие производственного комплекса:

  - выявление территорий для размещения промышленных зон на территории поселения;

- развитие социальной инфраструктуры и иных объектов обслуживания:

  - достижение нормативных показателей обеспеченности населения услугами учреждений культуры, физической культуры и спорта,

  - строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;

- охраны окружающей среды и природных ресурсов:

  - организацию санитарной очистки территории,

  - сохранение и улучшение качества окружающей среды территории поселения;

- сохранение объектов культурного наследия:

  - учёт проектов зон охраны объектов культурного наследия и соблюдение его регламентов при осуществлении градостроительной деятельности.

Учёт интересов Российской Федерации при разработке Проекта

## Мероприятия по развитию системы электроснабжения

на первую очередь (до 2020 г.):

- ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 3 «Ленинградская» протяженностью 128 км (по территории поселения около 1,4 км). Данная ВЛ 750 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - проектируемая ПС 330 кВ Усть-Луга по территории поселения около 11 км. Данная ВЛ 330 кВ пройдет севернее существующей ВЛ 110 кВ ЛАЭС - ПС № 242 «Копанское озеро».

4. Учёт интересов Ленинградской области при разработке Проекта

## Мероприятия в сфере электроснабжения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция ВЛ 110 кВ ПС № 242 «Копанское озеро» - ПС «Водозабор-2» - Ленинградская АЭС-2.

на расчетный срок (до 2035 г.):

- ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» с установкой трансформаторов 2∙10,0 МВ∙А.

## Мероприятия по развитию системы газоснабжения

на 1 очередь (до 2020 г.):

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,5 км до д. Широково со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,8 км до п. ст. Копорье со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 0,4 км до земельного участка ЗАО «УИМП-Керамика» со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,4 км до д. Новосёлки со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 0,2 км до д. Кербуково со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,3 км до д. Заринское со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,9 км до д. Ломаха со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,7 км до д. Ананьино со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,3 км до д. Воронкино со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,9 км до д. Ивановское со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,6 км до д. Подмошье со строительством ГРП;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,3 км до д. Климотино со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 3,1 км до д. Ломаха (Куммолово) со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,1 км до д. Ирогощи со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,0 км до д. Маклаково со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода до д. Ручьи (Кингисеппский муниципальный район) длиной по территории поселения 6,1 км.

## Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры

На первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция автомобильной дороги Петродворец - Кейкино с выносом ее трассы за пределы населенных пунктов.

Основные характеристики:

  - проведение реконструкции на участке 5 км – 26 км;

  - протяженность – 21 км (по территории Копорского сельского поселения 16 км);

  - категория – II;

- вынос железнодорожной ветки Калище – Копорье за пределы территории городского округа Сосновый Бор.

На расчётный срок (до 2035 г.):

- строительство автодорожного обхода Сосновоборского городского округа в Ломоносовском муниципальном районе, в т.ч. на территории Копорского сельского поселения со строительство транспортной развязки с автомобильной дорогой регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи.

# Учёт интересов Ломоносовского муниципального района при разработке Проекта

## 5.1. Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры

на 1 очередь (до 2020 года):

- строительство автомобильной дороги местного значения Подмошье – проектируемая промзона – 2,5 км;

на расчетный срок (до 2030 года):

- строительство автомобильной дороги местного значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново – проектируемая зона отдыха «Озеро Заозерское» – 2,5 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения Копорье – Ручьи – Ивановское –1,2 км.

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог на территории Копорского сельского поселения необходимо предусматривать строительство велосипедных дорожек с целью вывода велопутешественников с дорог с интенсивным движением, а также места стоянки туристических автобусов вблизи туристических объектов и маршрутов.

## 5.2. Мероприятия по развитию сельского хозяйства

на 1 очередь (до 2020 года):

- реконструкция фермы КРС на 759 голов дойного стада в ЗАО «Копорье» (с. Копорье);

- реконструкция свинарников на ООО «Псофида» (д. Широково) до 25,0 тыс. голов свиней.

## 5.3. Мероприятия по развитию промышленности

На 1 очередь (до 2020 года):

- размещение площадок для промышленного освоения на территории Копорского сельского поселения у пос. ст. Копорье и у д. Новосёлки.

## 5.4. Мероприятия по созданию условий для развития туризма и рекреации

на 1 очередь (до 2020 года):

- создание зон отдыха в с. Копорье;

- организация зоны отдыха «Озеро Заозерское»;

- организация памятника природы «Петровицский валун» местного значения на территории памятника природы регионального значения «Копорский глинт»,

- оборудование зоны краткосрочного загородного отдыха в с. Копорье.

на расчетный срок (до 2030 года):

- строительство гостиницы на 100 мест в с. Копорье;

- организация сельского туризма в д. Климотино.

## 5.5. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере здравоохранения

на 1 очередь (до 2020 года):

- строительство больницы в с. Копорье (ориентировочная ёмкость составляет 215 коек).

# Мероприятия по планировочной организации территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Здесь предусмотрено размещение жилой застройки малоэтажными односемейными (индивидуальными) жилыми домами, среднеэтажными многоквартирными жилыми домами и многоэтажными многоквартирными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

В состав жилых зон включены следующие подзоны:

- индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками;

- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

- размещения объектов дошкольного и общего образования.

Размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства, устанавливается решением совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 5 марта 2007 г. № 5 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства».

Зона всех видов общественно-деловой застройки предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Общественно-деловая зона дополняется объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

Производственная зона предназначена для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, складского и коммунального назначения, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В составе производственных зон выделяются подзоны:

- зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 100 м);

- зона коммунально-складских объектов (зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли).

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для, размещения объектов сельскохозяйственного назначения, личных подсобных хозяйств, огородов, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В составе зон сельскохозяйственного использования выделяются подзоны:

- зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона садоводческих некоммерческих товариществ;

- зона огородов.

Размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливается решением совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 5 марта 2007 г. № 5 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства».

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений, коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо-, и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Зона объектов транспортной инфраструктуры предназначена для размещения: объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений автомобильного транспорта, а также установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки. В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение объектов связанных с обеспечением деятельности транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса, и инженерных объектов. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех функциональных зон.

В составе зоны объектов транспортной инфраструктуры выделяются следующие подзоны:

- зона улично-дорожной сети;

- зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта;

- зона объектов железнодорожного транспорта.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, садов, парков и скверов. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обслуживанием данной зоны.

В составе рекреационных зон выделяются подзоны:

- зона зелёных насаждений общего пользования;

- зона сохраняемого природного ландшафта (это невостребованная в течение расчетного срока природная территория в границах населенного пункта, требующая определенного ухода и внимания, в целях сохранения экологического равновесия в целом по населенному пункту; территория остается открытой для посещения населением и предназначена для рекреационного использования);

- зона спортивных объектов;

- зона размещения гостевых домов и баз отдыха.

Проектом предлагаются следующие параметры функциональных зон (см. таблицу 6.1).

Таблица 6.1. Параметры функциональных зон Копорского сельского поселения

| Обозначение зоны | Параметры |
| --- | --- |
| Жилая зона |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки Этажность – до 3 этажей включительно Плотность застройки – 500 м2 на 1 га (12 чел./га) Предельные площади выделяемого участка – 0,25 га |
| Ж2 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Этажность – 1-2 этажа включительно Фактическая плотность застройки – 3800 м2 на 1 га (160 чел./га) |
| Ж3 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Этажность 5 этажей Фактическая плотность застройки 10000 м2 на 1 га (500-550 чел./га) |
| Ж4 | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Этажность до 3 этажей включительно |
| Зона всех видов общественно-деловой застройки |
| Д | Зона всех видов общественно-деловой застройки Коэффициент плотности застройки - 0,5-0,8 |
| Производственная зона |
| П | Зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 100 м) |
| ПК | Зона коммунально-складских объектов |
| Зона сельскохозяйственного использования |
| С1 | Зона сельскохозяйственных предприятий |
| С2 | Зона садоводческих некоммерческих товариществ |
| С3 | Зона огородов |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры |
| У | Зона улично-дорожной сети Параметры уличной сети в пределах сельских населенных пунктов принимаются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» |
| Т1 | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта |
| Т2 | Зона объектов железнодорожного транспорта |
| Рекреационные зоны |
| Р1 | Зона зелёных насаждений общего пользования Параметры общего баланса зоны: зеленые насаждения - 93-96 %; дорожная сеть - 2-5 %; обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2 %. Ожидаемая рекреационная нагрузка – 100 чел./га |
| Р2 | Зона сохраняемого природного ландшафта Ожидаемая рекреационная нагрузка – 12-15 чел./га |
| Р3 | Зона спортивных объектов Этажность – от 1 до 3 этажей (включительно) Коэффициент застройки – не более 0,7 |
| Р4 | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Площадь застройки определяется из расчета 140-160 м2 на 1 место базы отдыха (другого объекта капитального строительства) |
| Зона специального назначения |
| СН1 | Зона объектов ритуального назначения |
| СН2 | Зона зелёных насаждений специального назначения |

# Мероприятия по планированию развития муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и последовательность их выполнения

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:

### Мероприятия по развитию системы электроснабжения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ;

- строительство воздушных линий 10кВ протяженностью 250 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х63 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Ананьино;

- строительство воздушных линий 10кВ протяженностью 440 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Ирогощи;

- строительство воздушных линий 10кВ протяженностью 890 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Систо-Палкино;

- строительство воздушных линий 10кВ протяженностью 380 м и 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВт и 1х250 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Широково;

- строительство воздушных линий 10кВ протяженностью 220 м и 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки и планируемой к размещению больнице и базы отдыха с. Копорье.

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство воздушных линий 10кВ протяженностью 2730 м и 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х250 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Широково;

- строительство воздушных линий 10кВ протяженностью 120 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки с. Копорье.

### Мероприятия по развитию системы газоснабжения

на 1 очередь (до 2020 г.):

- разработать схемы газификации газифицируемых населенных пунктов Копорского сельского поселения;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению многоквартирных жилых домов (с. Копорье д. №1-3) и проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье – 8,42 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Широково – 5,6 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки п. ст. Копорье – 1,86 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Новосёлки – 0,17 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Кербуково – 0,4 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Заринское – 0,98 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ломаха – 3,8км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ананьино –1,06 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Воронкино – 2,54 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Ивановское – 2,18км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Подмошье – 3,65  км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Подозванье – 2,04 км;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье – 0,93 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Широково – 8,2 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Климотино – 3,34 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ломаха (Куммолово)  – 0,2 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ирогощи – 3,2 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Маклаково – 2,27 км.

### Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

на первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство 70 м сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения существующих многоквартирных домов (с. Копорье д. №1-3);

- строительство 470 м сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения проектируемого многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей;

- строительство 950 м сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения проектируемой больницы и базы отдыха;

- строительство 30 м сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения проектируемого ФОК с бассейном;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- в связи с отсутствием планов по строительству муниципальных жилых домов и социальных объектов и сохранением схемы централизованного теплоснабжения на расчетный срок предусматривается только текущий ремонт сети централизованного теплоснабжения на участках, отслуживших срок службы.

### Мероприятия по развитию системы водоснабжения

на 1 очередь (до 2020 г.):

- строительство артезианских скважин в с. Копорье, д. Широково, д. Подозванье и д. Ломаха  взамен существующих и подлежащих тампонажу по сроку службы;

- реконструкция водоочистных сооружений и накопительных резервуаров, обеспечивающих нормативный запас питьевой воды для размещаемых социальных объектов и проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье, д. Широково, д. Подозванье;

- строительство водоочистных сооружений на проектируемом водозаборе д. Ломаха

- строительство артезианской скважины в д. Ирогощи со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров;

- строительство артезианской скважины в д. Климотино со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров;

- строительство артезианской скважины в д. Мустово со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров;

- строительство артезианской скважины в д. Систо-Палкино со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров;

- строительство 7560 м водопроводных сетей для подключения существующих многоквартирных муниципальных жилых домов (с. Копорье д. №1-3), размещаемых объектов (многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, больницы, базы отдыха, ФОК с бассейном) и существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье;

- строительство 5850 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Широково;

- строительство 600 м водопроводных сетей для подключения существующей индивидуальной жилой застройки д. Подозванье;

- строительство 3220 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ломаха;

- строительство 2980 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ирогощи;

- строительство 3420 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Климотино;

- строительство 4320 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Мустово;

- строительство 3560 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Систо-Палкино;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство 1210 м водопроводных сетей для подключения проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье;

- строительство 7750 м водопроводных сетей для подключения проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Широково.

### Мероприятия по развитию системы водоотведения

на 1 очередь (до 2020 г.):

- реконструкция канализационных очистных сооружений с. Копорье со строительством блока доочистки для достижения эффективной очистки сточных вод;

- реконструкция канализационной насосной станции с. Копорье;

- реконструкция сети централизованного водоотведения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов, на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство 1440 м канализационных сетей для подключения существующих многоквартирных муниципальных жилых домов (с. Копорье д. №1-3), размещаемых объектов (многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, больницы, базы отдыха, ФОК с бассейном) с. Копорье.

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры и спорта:

на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (250 м2) и плавательным бассейном (площадь зеркала воды 375 м2) в центральной части с. Копорье в зоне Р3;

- строительство стадиона в с. Копорье в зоне Р3 (9600 м2).

Мероприятия на расчётный срок (до 2035 г.):

- строительство спортивного комплекса в д. Широково (площадь спортивного зала 150 м2).

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере социальной защиты:

На первую очередь (до 2020 г.):

- строительство многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей на 80 проживающих (площадь участка под строительство 9600 м2) в зоне Д в центральной части с. Копорье.

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере молодёжной политики:

На первую очередь (до 2020 г.):

- размещение подростковых клубов в здании дома культуры с. Копорье (общая площадь не менее 125 м2).

## Мероприятия по развитию объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения:

На первую очередь (до 2020 г.):

- строительство торгово-досугового центра в с. Копорье в зоне Д (размещение магазинов непродовольственных товаров общей площадью не менее 800 м2, кафе на 140 мест, парикмахерских, предприятий бытового обслуживания, мастерских по ремонту одежды и обуви, химчистки, прачечной);

- размещение кладбища севернее д. Новосёлки площадью 6 га.

Мероприятия на расчётный срок (до 2035 г.):

- размещение магазинов продовольственных и непродовольственных товаров в общественно-деловых зонах общей площадью не менее 450 м2;

- размещение пожарного депо в зоне П рядом с д. Новосёлки.

## Мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

На первую очередь (до 2020 г.):

- строительство второстепенной улицы в д. Ананьино в районе новой индивидуальной жилищной застройки протяжённостью 1,01 км;

- строительство основной улицы в д. Воронкино протяжённостью 0,03 км;

- строительство второстепенной улицы в д. Ивановское протяжённостью 0,06 км;

- строительство второстепенных улиц в д. Ирогищи протяжённостью 0,34 км;

- строительство второстепенных улиц в д. Климотино протяжённостью 0,39 км;

- строительство второстепенных улиц в д. Систо-Палкино протяжённостью 0,4 км;

- строительство главной улицы в д. Широково протяжённостью 2,7 км;

- строительство основной улицы в д. Широково протяжённостью 3,7 км;

- строительство второстепенных улиц в д. Широково протяжённостью 3,1 км;

- строительство основной улицы в с. Копорье протяжённостью 0,7 км;

- строительство второстепенных улиц в с. Копорье протяжённостью 1,4 км;

На расчётный срок (до 2035 г.):

- строительство второстепенных улиц в д. Широково протяжённостью 6,28 км;

- строительство улицы в промышленной зоне д. Широково протяжённостью 0,78 км.

В течение расчётного срока:

- при строительстве и реконструкции улично-дорожной сети в населённых пунктах Копорского сельского поселения необходимо предусматривать строительство велосипедных дорожек, а также обеспечение доступности объектов туристской инфраструктуры при их наличии.

## Мероприятия по развитию объектов рекреации:

На первую очередь (до 2020 г.):

- организация зоны Р4 туризма и рекреации в западной части с. Копорье (вдоль южной стороны ул. Благодатная) для размещения на ее территории гостиницы (100 мест), стоянки автомобилей, поселка «Город Мастеров», информационно-справочного бюро, сувенирных лавок и прочих объектов туристической инфраструктуры.

## Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия:

В течение расчетного срока:

- определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного значения;

- охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения.

- проектирование, согласование и утверждение границ и охранных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Копорского сельского поселения.

- после разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны необходимо определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы Проекта подлежат корректировке с внесением изменений и дополнений.

## Мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности:

### Охрана воздушного бассейна

На первую очередь (до 2020 г.):

- разработать порядок предоставления сведений об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд;

- вынос в натуру границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль побережья Финского залива, рек и озёр;

- соблюдение режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

### Охрана поверхностных вод

На первую очередь (до 2020 г.):

- разработать порядок предоставления сведений об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд;

- вынос в натуру границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль побережья Финского залива, рек и озёр;

- соблюдение режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

### Охрана почв и подземных вод

На первую очередь (до 2020 г.):

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок и иных участков нарушенных земель, расчистка кюветов от бытового мусора и других отходов;

- развитие системы использования вторичных ресурсов;

- в проектах прокладки подземных инженерных сетей в зоне зелёных насаждений и на территориях, где имеются плодородный слой, предусматривать мероприятия по восстановлению плодородия почвы;

- производить все земляные работы только после получения разрешения на право производства земляных работ. Работы, производимые после истечения срока, указанного в разрешении, приравнивать к работам, производимым без разрешения;

- срезать, перемещать и складировать в специально выделенных местах растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей.

### Санитарная очистка территории

На 1 очередь (до 2020 г.):

- создание новых контейнерных площадок в д. Ананьино, д. Заринское, д. Ивановское, д. Ирогощи, д. Климотино, д. Маклаково, д. Мустово, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Систо-Палкино, пос. ст. Копорье;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории поселения,  доукомплектование контейнерами контейнерных площадок в соответствии с рекомендациями данной генеральной схемы;

- обеспечение необходимой уборочной техникой для выполнения работ по летней и зимней механизированной уборке населённых пунктов.

На расчётный срок (до 2035 г.):

- реконструкция контейнерных площадок с установкой контейнеров для селективного сбора ТБО в с. Копорье и д. Широково;

- организация (с привлечением предпринимателей) сбора потенциальных вторичных ресурсов на последующую переработку.

# Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2020 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 40856,05 | 40856,05 | 40856,05 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1037,22 | 1315,40 | 1315,40 |
| 1.1.1. | д. Ананьино | га | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
| 1.1.2. | д. Воронкино | га | 43,25 | 43,77 | 43,77 |
| 1.1.3. | д. Заринское | га | 16,95 | 16,95 | 16,95 |
| 1.1.4. | д. Ивановское | га | 50,05 | 50,79 | 50,79 |
| 1.1.5. | д. Ирогощи | га | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| 1.1.6. | д. Кербуково | га | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 1.1.7. | д. Климотино | га | 52,57 | 52,57 | 52,57 |
| 1.1.8. | д. Ломаха | га | 127,40 | 135,77 | 135,77 |
| 1.1.9. | д. Маклаково | га | 39,03 | 39,03 | 39,03 |
| 1.1.10. | д. Мустово | га | 167,12 | 167,02 | 167,02 |
| 1.1.11. | д. Новосёлки | га | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 1.1.12. | д. Подмошье | га | 71,99 | 72,94 | 72,94 |
| 1.1.13. | д. Подозванье | га | 43,05 | 43,05 | 43,05 |
| 1.1.14. | д. Систо-Палкино | га | 48,92 | 48,92 | 48,92 |
| 1.1.15. | д. Широково | га | 63,96 | 327,39 | 327,39 |
| 1.1.16. | пос. ст. Копорье | га | 47,53 | 47,53 | 47,53 |
| 1.1.17. | с. Копорье | га | 203,54 | 207,81 | 207,81 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га |  |
|  | по данным Управления Росреестра Ленинградской области по Ломоносовскому району | га | 7541,10 | 4950,72 | 4950,72 |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Копорского лесничества | га | 5306,45 |  |  |
| 1.3. | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га | 336,69 | 525,03 | 525,03 |
|  | Площадь земель запаса | га | 543,73 | 532,34 | 532,34 |
|  | Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов | га | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 1.4. | Площадь земель лесного фонда: | га |  |
|  | по данным Управления Росреестра Ленинградской области по Ломоносовскому району | га | 21496,00 | 23600,11 | 23600,11 |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Копорского лесничества | га | 23699,51 |  |  |
| 1.5. | Площадь земель водного фонда | га | 9926,65 | 9926,65 | 9926,65 |
| 2. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 987,41 | 1920,71 | 1920,71 |
|  |  | % | 2,42 | 4,70 | 4,70 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилая зона | га | 489,36 | 721,82 | 721,82 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 1,20 | 1,77 | 1,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 480,33 | 712,79 | 712,79 |
|  |  | % | 1,18 | 1,74 | 1,74 |
| 2.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.3. | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж3 | га | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Ж4 | га | 3,02 | 4,02 | 4,02 |
|  |  | % | 21,45 | 28,55 | 28,55 |
| 2.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 8,12 | 13,58 | 13,58 |
|  |  | % | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 2.3. | Производственная зона | га | 14,56 | 147,56 | 147,56 |
|  |  | % | 0,04 | 0,36 | 0,36 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Зона промышленных предприятий (размер СЗЗ до 100 м) П | га | 7,80 | 140,80 | 140,80 |
|  |  | % | 0,02 | 0,34 | 0,34 |
| 2.3.2. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.4. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 50,76 | 57,46 | 57,46 |
|  |  | % | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| 2.5. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 245,82 | 318,12 | 318,12 |
|  |  | % | 0,60 | 0,78 | 0,78 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 94,88 | 120,59 | 120,59 |
|  |  | % | 0,23 | 0,30 | 0,30 |
| 2.5.2. | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 150,94 | 197,53 | 197,53 |
|  |  | % | 0,37 | 0,48 | 0,48 |
| 2.5.3. | Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 | га | 111,38 | 150,68 | 150,68 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.6. | Рекреационные зоны | га | 16,55 | 445,90 | 445,90 |
|  |  | % | 0,04 | 1,09 | 1,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Зона зелёных насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | % | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 2.6.2. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 9,44 | 267,86 | 267,86 |
|  |  | % | 0,02 | 0,66 | 0,66 |
| 2.6.3. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 10,67 | 10,67 |
|  |  | % | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 2.6.4. | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Р4 | га | 7,11 | 139,51 | 139,51 |
|  |  | % | 0,02 | 0,34 | 0,34 |
| 2.7. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 136,18 | 128,75 | 128,75 |
|  |  | % | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
| 2.7.1. | Зона сельскохозяйственных предприятий С1 | га | 62,99 | 63,13 | 63,13 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.7.2. | Зона садоводческих некоммерческих товариществ С2 | га | 50,33 | 45,73 | 45,73 |
|  |  | % | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 2.7.3. | Зона огородов С3 | га | 22,86 | 19,89 | 19,89 |
|  |  | % | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 2.8. | Зона специального назначения | га | 26,06 | 87,52 | 87,52 |
|  |  | % | 0,06 | 0,21 | 0,21 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 26,06 | 37,86 | 37,86 |
|  |  | % | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
| 2.8.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 49,66 | 49,66 |
|  |  | % | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 2.8.2. | Зона военных объектов СН3 | га | 37,73 | 37,73 | 37,73 |
|  |  | % | 267,97 | 267,97 | 267,97 |
| 2.9. | Неиспользуемые территории | га | 376,64 | 1,17 | 1,17 |
|  |  | % | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов: |
| 3. | Общая площадь земель в границах д. Ананьино | га | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилая зона | га | 9,48 | 11,53 | 11,53 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 67,33 | 81,89 | 81,89 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 9,48 | 11,53 | 11,53 |
|  |  | % | 67,33 | 81,89 | 81,89 |
| 3.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,57 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | % | 11,15 | 18,11 | 18,11 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,57 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | % | 11,15 | 18,11 | 18,11 |
| 3.3. | Неиспользуемые территории | га | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 21,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Общая площадь земель в границах д. Воронкино | га | 43,25 | 43,77 | 43,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилая зона | га | 30,38 | 30,86 | 30,86 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 70,24 | 70,50 | 70,50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 30,38 | 30,86 | 30,86 |
|  |  | % | 70,24 | 70,50 | 70,50 |
| 4.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,30 | 3,34 | 3,34 |
|  |  | % | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 3,30 | 3,34 | 3,34 |
|  |  | % | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
| 4.3. | Рекреационные зоны | га | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
|  |  | % | 21,78 | 21,53 | 21,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
|  |  | % | 21,78 | 21,53 | 21,53 |
| 4.4. | Зона специального назначения | га | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | % | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 04.04.2001 | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | % | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| 5. | Общая площадь земель в границах д. Заринское | га | 16,95 | 16,95 | 16,95 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилая зона | га | 11,18 | 14,77 | 14,77 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 65,96 | 87,14 | 87,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 11,18 | 14,77 | 14,77 |
|  |  | % | 65,96 | 87,14 | 87,14 |
| 5.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  |  | % | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  |  | % | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| 5.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | % | 0,00 | 0,94 | 0,94 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | % | 0,00 | 0,94 | 0,94 |
| 5.4. | Неиспользуемые территории | га | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 22,12 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Территория водных объектов | га |  |  |  |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Общая площадь земель в границах д. Ивановское | га | 50,05 | 50,79 | 50,79 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилая зона | га | 28,77 | 30,32 | 30,32 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 57,48 | 59,70 | 59,70 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 28,77 | 30,32 | 30,32 |
|  |  | % | 57,48 | 59,70 | 59,70 |
| 6.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,84 | 3,88 | 3,88 |
|  |  | % | 7,67 | 7,64 | 7,64 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 3,84 | 3,88 | 3,88 |
|  |  | % | 7,67 | 7,64 | 7,64 |
| 6.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 15,47 | 15,47 |
|  |  | % | 0,00 | 30,46 | 30,46 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 15,47 | 15,47 |
|  |  | % | 0,00 | 30,46 | 30,46 |
| 6.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | % | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 6.4.1. | Зона огородов С3 | га | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | % | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 6.5. | Зона специального назначения | га | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | % | 2,08 | 2,05 | 2,05 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | % | 2,08 | 2,05 | 2,05 |
| 6.6. | Неиспользуемые территории | га | 16,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 32,77 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Общая площадь земель в границах д. Ирогощи | га | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.1. | Жилая зона | га | 19,81 | 28,91 | 28,91 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 51,45 | 75,09 | 75,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 19,81 | 28,91 | 28,91 |
|  |  | % | 51,45 | 75,09 | 75,09 |
| 7.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | % | 0,00 | 2,29 | 2,29 |
| 7.3. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 4,15 | 4,49 | 4,49 |
|  |  | % | 10,78 | 11,66 | 11,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 4,15 | 4,49 | 4,49 |
|  |  | % | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| 7.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 3,55 | 3,55 |
|  |  | % | 0,00 | 9,22 | 9,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 3,55 | 3,55 |
|  |  | % | 0,00 | 9,22 | 9,22 |
| 7.5. | Зона специального назначения | га | 0,43 | 0,67 | 0,67 |
|  |  | % | 1,12 | 1,74 | 1,74 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | % | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 7.5.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га |  | 0,24 | 0,24 |
|  |  | % | 0,00 | 0,62 | 0,62 |
| 7.6. | Неиспользуемые территории | га | 14,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 28,19 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Общая площадь земель в границах д. Кербуково | га | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | Жилая зона | га | 4,47 | 5,84 | 5,84 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 66,42 | 86,78 | 86,78 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 4,47 | 5,84 | 5,84 |
|  |  | % | 66,42 | 86,78 | 86,78 |
| 8.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  | % | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  | % | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
| 8.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | Неиспользуемые территории | га | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 20,36 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Общая площадь земель в границах д. Климотино | га | 52,57 | 52,57 | 52,57 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1. | Жилая зона | га | 28,55 | 34,41 | 34,41 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 54,31 | 65,46 | 65,46 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 28,55 | 34,41 | 34,41 |
|  |  | % | 54,31 | 65,46 | 65,46 |
| 9.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | % | 0,00 | 1,12 | 1,12 |
| 9.3. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,03 | 5,99 | 5,99 |
|  |  | % | 9,57 | 11,39 | 11,39 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 5,03 | 5,25 | 5,25 |
|  |  | % | 9,57 | 9,99 | 9,99 |
| 9.3.2. | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 0,00 | 0,74 | 0,74 |
|  |  | % | 0,00 | 2,15 | 2,15 |
| 9.4. | Рекреационные зоны | га | 0,02 | 5,65 | 5,65 |
|  |  | % | 0,04 | 10,75 | 10,75 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,02 | 5,65 | 5,65 |
|  |  | % | 0,04 | 10,75 | 10,75 |
| 9.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,00 | 1,75 | 1,75 |
|  |  | % | 0,00 | 3,33 | 3,33 |
| 9.5.1. | Зона огородов С3 | га | 0,00 | 1,75 | 1,75 |
|  |  | % | 0,00 | 3,33 | 3,33 |
| 9.6. | Зона специального назначения | га | 0,82 | 4,18 | 4,18 |
|  |  | % | 1,56 | 7,95 | 7,95 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | % | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 9.6.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 3,36 | 3,36 |
|  |  | % | 0,00 | 6,39 | 6,39 |
| 9.7. | Неиспользуемые территории | га | 18,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 34,53 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Общая площадь земель в границах д. Ломаха | га | 127,40 | 135,77 | 135,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1. | Жилая зона | га | 32,00 | 44,17 | 44,17 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 25,12 | 32,53 | 32,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 32,00 | 44,17 | 44,17 |
|  |  | % | 25,12 | 32,53 | 32,53 |
| 10.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
|  |  | % | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| 10.3. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 8,14 | 12,03 | 12,03 |
|  |  | % | 6,39 | 8,86 | 8,86 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 8,14 | 9,53 | 9,53 |
|  |  | % | 6,39 | 7,02 | 7,02 |
| 10.3.2. | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
|  |  | % | 0,00 | 1,84 | 1,84 |
| 10.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 76,35 | 76,35 |
|  |  | % | 0,00 | 56,23 | 56,23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 76,35 | 76,35 |
|  |  | % | 0,00 | 56,23 | 56,23 |
| 10.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3,22 | 2,35 | 2,35 |
|  |  | % | 2,53 | 1,73 | 1,73 |
| 10.5.1. | Зона огородов С3 | га | 3,22 | 2,35 | 2,35 |
|  |  | % | 2,53 | 1,73 | 1,73 |
| 10.6. | Неиспользуемые территории | га | 84,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 65,97 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Общая площадь земель в границах д. Маклаково | га | 39,03 | 39,03 | 39,03 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1. | Жилая зона | га | 26,18 | 29,75 | 29,75 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 67,08 | 76,22 | 76,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 26,18 | 29,75 | 29,75 |
|  |  | % | 67,08 | 76,22 | 76,22 |
| 11.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
|  |  | % | 15,09 | 15,09 | 15,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
|  |  | % | 15,09 | 15,09 | 15,09 |
| 11.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 1,46 | 1,46 |
|  |  | % | 0,00 | 3,74 | 3,74 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 1,46 | 1,46 |
|  |  | % | 0,00 | 3,74 | 3,74 |
| 11.4. | Зона специального назначения | га | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  |  | % | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  |  | % | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 11.5. | Неиспользуемые территории | га | 5,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 12,89 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Общая площадь земель в границах д. Мустово | га | 167,12 | 167,02 | 167,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.1. | Жилая зона | га | 78,53 | 93,51 | 93,51 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 46,99 | 55,99 | 55,99 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 78,53 | 93,51 | 93,51 |
|  |  | % | 46,99 | 55,99 | 55,99 |
| 12.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 12.3. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,01 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | % | 0,01 | 0,37 | 0,37 |
| 12.4. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
|  |  | % | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
|  |  | % | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| 12.5. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 61,29 | 61,29 |
|  |  | % | 0,00 | 36,70 | 36,70 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.5.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 61,29 | 61,29 |
|  |  | % | 0,00 | 36,70 | 36,70 |
| 12.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1. | Зона садоводческих некоммерческих товариществ С2 | га | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Неиспользуемые территории | га | 72,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 43,31 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Общая площадь земель в границах д. Новосёлки | га | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 13.1. | Жилая зона | га | 1,28 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 50,20 | 96,08 | 96,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 1,28 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | % | 50,20 | 96,08 | 96,08 |
| 13.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 13.3. | Неиспользуемые территории | га | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
|  |  | % | 2,34 | 2,30 | 2,30 |
| 14. | Общая площадь земель в границах д. Подмошье | га | 71,99 | 72,94 | 72,94 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.1. | Жилая зона | га | 39,41 | 41,95 | 41,95 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 54,74 | 57,51 | 57,51 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 38,99 | 41,53 | 41,53 |
|  |  | % | 54,16 | 56,94 | 56,94 |
| 14.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 14.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 1,05 | 1,05 |
|  |  | % | 0,00 | 1,44 | 1,44 |
| 14.3. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 7,04 | 7,11 | 7,11 |
|  |  | % | 9,78 | 9,75 | 9,75 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 7,04 | 7,11 | 7,11 |
|  |  | % | 9,78 | 9,75 | 9,75 |
| 14.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 22,21 | 22,21 |
|  |  | % | 0,00 | 30,45 | 30,45 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 22,21 | 22,21 |
|  |  | % | 0,00 | 30,45 | 30,45 |
| 14.5. | Зона специального назначения | га | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | % | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.5.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | % | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
| 14.6. | Неиспользуемые территории | га | 24,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 49,79 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Общая площадь земель в границах д. Подозванье | га | 43,05 | 43,05 | 43,05 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.1. | Жилая зона | га | 22,35 | 22,35 | 22,35 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 51,92 | 51,92 | 51,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 22,35 | 22,35 | 22,35 |
|  |  | % | 51,92 | 51,92 | 51,92 |
| 15.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,41 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | % | 0,95 | 1,79 | 1,79 |
| 15.3. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,84 | 6,01 | 6,01 |
|  |  | % | 13,57 | 13,96 | 13,96 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
|  |  | % | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
| 15.3.2. | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 0,18 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | % | 0,42 | 0,81 | 0,81 |
| 15.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 4,01 | 4,01 |
|  |  | % | 0,00 | 9,31 | 9,31 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 4,01 | 4,01 |
|  |  | % | 0,00 | 9,31 | 9,31 |
| 15.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10,22 | 9,91 | 9,91 |
|  |  | % | 23,74 | 23,02 | 23,02 |
| 15.5.1. | Зона сельскохозяйственных предприятий С1 | га | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
|  |  | % | 23,02 | 44,62 | 44,62 |
| 15.5.2. | Зона огородов С3 | га | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6. | Неиспользуемые территории | га | 4,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 8,45 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Общая площадь земель в границах д. Систо-Палкино | га | 48,92 | 48,92 | 48,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.1. | Жилая зона | га | 27,37 | 30,72 | 30,72 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 55,95 | 62,80 | 62,80 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 27,37 | 30,72 | 30,72 |
|  |  | % | 55,95 | 62,80 | 62,80 |
| 16.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | % | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 16.3. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | % | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 16.4. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,00 | 5,49 | 5,49 |
|  |  | % | 10,22 | 11,22 | 11,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 5,00 | 5,49 | 5,49 |
|  |  | % | 10,22 | 11,22 | 11,22 |
| 16.5. | Рекреационные зоны | га | 1,32 | 11,24 | 11,24 |
|  |  | % | 2,70 | 22,98 | 22,98 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.5.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 7,57 | 7,57 |
|  |  | % | 0,00 | 15,47 | 15,47 |
| 16.5.2. | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Р4 | га | 1,32 | 3,67 | 3,67 |
|  |  | % | 2,70 | 7,50 | 7,50 |
| 16.6. | Неиспользуемые территории | га | 14,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 29,15 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Общая площадь земель в границах д. Широково | га | 63,96 | 327,39 | 327,39 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.1. | Жилая зона | га | 42,99 | 195,58 | 195,58 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 67,21 | 59,74 | 59,74 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 42,99 | 194,60 | 194,60 |
|  |  | % | 67,21 | 59,44 | 59,44 |
| 17.1.2. | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Ж4 | га | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | % | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 17.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 1,18 | 2,20 | 2,20 |
|  |  | % | 1,84 | 0,67 | 0,67 |
| 17.3. | Производственная зона | га | 0,00 | 32,51 | 32,51 |
|  |  | % | 0,00 | 9,93 | 9,93 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.3.1. | Зона промышленных предприятий (размер СЗЗ до 100 м) П | га | 0,00 | 32,51 | 32,51 |
|  |  | % | 0,00 | 9,93 | 50,83 |
| 17.4. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 1,05 | 1,05 |
|  |  | % | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 17.5. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 8,20 | 26,09 | 26,09 |
|  |  | % | 12,82 | 7,97 | 7,97 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.5.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 8,20 | 26,09 | 26,09 |
|  |  | % | 12,82 | 7,97 | 7,97 |
| 17.6. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 23,90 | 23,90 |
|  |  | % | 0,00 | 7,30 | 7,30 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.6.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 16,30 | 16,30 |
|  |  | % | 0,00 | 4,98 | 4,98 |
| 17.6.2. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 7,60 | 7,60 |
|  |  | % | 0,00 | 2,32 | 2,32 |
| 17.7. | Зона специального назначения | га | 0,00 | 46,06 | 46,06 |
|  |  | % | 0,00 | 14,07 | 14,07 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.7.1. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 46,06 | 46,06 |
|  |  | % | 0,00 | 14,07 | 14,07 |
| 17.8. | Неиспользуемые территории | га | 11,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 18,12 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Общая площадь земель в границах пос. ст. Копорье | га | 47,53 | 47,53 | 47,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 18.1. | Жилая зона | га | 21,33 | 21,33 | 21,33 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 44,88 | 44,88 | 44,88 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 18.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 21,33 | 21,33 | 21,33 |
|  |  | % | 44,88 | 44,88 | 44,88 |
| 18.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  |  | % | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 18.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  |  | % | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 18.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 23,70 | 23,70 |
|  |  | % | 0,00 | 49,86 | 49,86 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 18.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 23,70 | 23,70 |
|  |  | % | 0,00 | 49,86 | 49,86 |
| 18.4. | Неиспользуемые территории | га | 23,7 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 49,86 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Общая площадь земель в границах с. Копорье | га | 203,54 | 207,81 | 207,81 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.1. | Жилая зона | га | 68,30 | 87,39 | 87,39 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 33,56 | 42,05 | 42,05 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 56,67 | 75,74 | 75,74 |
|  |  | % | 27,84 | 36,45 | 36,45 |
| 19.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  |  | % | 4,06 | 3,97 | 3,97 |
| 19.1.3. | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж3 | га | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 19.1.4. | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Ж4 | га | 3,02 | 3,04 | 3,04 |
|  |  | % | 1,48 | 1,46 | 1,46 |
| 19.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 4,87 | 9,31 | 9,31 |
|  |  | % | 2,39 | 4,48 | 4,48 |
| 19.3. | Производственная зона | га | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  |  | % | 1,07 | 1,05 | 1,05 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.3.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  |  | % | 1,07 | 1,05 | 1,05 |
| 19.4. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 2,36 | 3,15 | 3,15 |
|  |  | % | 1,16 | 1,52 | 1,52 |
| 19.5. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 20,01 | 24,26 | 24,26 |
|  |  | % | 9,83 | 11,67 | 11,67 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.5.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 20,01 | 24,26 | 24,26 |
|  |  | % | 9,83 | 11,67 | 11,67 |
| 19.6. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 57,69 | 57,69 |
|  |  | % | 0,00 | 27,76 | 27,76 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.6.1. | Зона зелёных насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | % | 0,00 | 13,41 | 13,41 |
| 19.6.2. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 20,72 | 20,72 |
|  |  | % | 0,00 | 9,97 | 9,97 |
| 19.6.3. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 3,07 | 3,07 |
|  |  | % | 0,00 | 1,48 | 1,48 |
| 19.6.4. | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Р4 | га | 0,00 | 6,04 | 6,04 |
|  |  | % | 0,00 | 2,91 | 2,91 |
| 19.7. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 26,50 | 23,02 | 23,02 |
|  |  | % | 13,02 | 11,08 | 11,08 |
| 19.7.1. | Зона сельскохозяйственных предприятий С1 | га | 7,17 | 7,31 | 7,31 |
|  |  | % |  |  |  |
| 19.7.2. | Зона огородов С3 | га | 19,33 | 15,71 | 15,71 |
|  |  | % | 9,50 | 7,56 | 7,56 |
| 19.8. | Зона специального назначения | га | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  |  | % | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.8.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  |  | % | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| 19.9. | Неиспользуемые территории | га | 78,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 38,57 | 0,00 | 0,00 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения по муниципальному образованию всего | чел. | 2 411 | 3 530 | 5 000 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения муниципального образования | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе по населённым пунктам: |  |  |  |  |
| 1.1. | д. Ананьино | чел. | 2 | 42 | 42 |
|  |  | % | 0,1 | 1,2 | 0,8 |
| 1.2. | д. Воронкино | чел. | 5 | 5 | 5 |
|  |  | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1.3. | д. Заринское | чел. | 7 | 50 | 50 |
|  |  | % | 0,3 | 1,4 | 1,0 |
| 1.4. | д. Ивановское | чел. | 20 | 37 | 37 |
|  |  | % | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| 1.5. | д. Ирогощи | чел. | 3 | 123 | 123 |
|  |  | % | 0,1 | 3,5 | 2,5 |
| 1.6. | д. Кербуково | чел. | 4 | 20 | 20 |
|  |  | % | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| 1.7. | д. Климотино | чел. | 3 | 71 | 74 |
|  |  | % | 0,1 | 2,0 | 1,5 |
| 1.8. | д. Ломаха | чел. | 48 | 72 | 108 |
|  |  | % | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| 1.9. | д. Маклаково | чел. | 3 | 46 | 46 |
|  |  | % | 0,1 | 1,3 | 0,9 |
| 1.10. | д. Мустово | чел. | 14 | 100 | 103 |
|  |  | % | 0,6 | 2,8 | 2,1 |
| 1.11. | д. Новосёлки | чел. | 1 | 15 | 15 |
|  |  | % | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 1.12. | д. Подмошье | чел. | 24 | 44 | 44 |
|  |  | % | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
| 1.13. | д. Подозванье | чел. | 43 | 43 | 43 |
|  |  | % | 1,8 | 1,2 | 0,9 |
| 1.14. | д. Систо-Палкино | чел. | 37 | 77 | 77 |
|  |  | % | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
| 1.15. | д. Широково | чел. | 24 | 528 | 1836 |
|  |  | % | 1,0 | 15,0 | 36,7 |
| 1.16. | пос. ст. Копорье | чел. | 54 | 54 | 54 |
|  |  | % | 2,2 | 1,5 | 1,1 |
| 1.17. | с. Копорье | чел. | 2119 | 2203 | 2323 |
|  |  | % | 87,9 | 62,4 | 46,5 |
| 2. | Плотность населения по муниципальному образованию всего | чел. на га | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
|  | в том числе по населённым пунктам: |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Ананьино | чел. на га | 0,14 | 0,08 | 0,06 |
| 2.2. | д. Воронкино | чел. на га | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 2.3. | д. Заринское | чел. на га | 0,41 | 2,95 | 2,95 |
| 2.4. | д. Ивановское | чел. на га | 0,40 | 0,72 | 0,72 |
| 2.5. | д. Ирогощи | чел. на га | 0,08 | 3,19 | 3,19 |
| 2.6. | д. Кербуково | чел. на га | 0,59 | 3,04 | 3,04 |
| 2.7. | д. Климотино | чел. на га | 0,06 | 1,35 | 1,41 |
| 2.8. | д. Ломаха | чел. на га | 0,38 | 0,53 | 0,80 |
| 2.9. | д. Маклаково | чел. на га | 0,08 | 1,17 | 1,17 |
| 2.10. | д. Мустово | чел. на га | 0,08 | 0,60 | 0,62 |
| 2.11. | д. Новосёлки | чел. на га | 0,39 | 5,90 | 5,90 |
| 2.12. | д. Подмошье | чел. на га | 0,33 | 0,60 | 0,60 |
| 2.13. | д. Подозванье | чел. на га | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.14. | д. Систо-Палкино | чел. на га | 0,76 | 1,58 | 1,58 |
| 2.15. | д. Широково | чел. на га | 0,38 | 1,61 | 5,61 |
| 2.16. | пос. ст. Копорье | чел. на га | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 2.17. | с. Копорье | чел. на га | 314,86 | 327,34 | 345,17 |
| 3. | Возрастная структура населения по муниципальному образованию: |  |  |  |  |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 203 | 275 | 610 |
|  |  | % | 8,4 | 7,8 | 12,2 |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 1 310 | 2359 | 3381 |
|  |  | % | 54,4 | 66,8 | 67,6 |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 898 | 896 | 1009 |
|  |  | % | 37,2 | 25,4 | 20,2 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда в целом по поселению | м2/чел. | 30,0 | 32,0 | 33,6 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда по населённым пунктам | м2 | 147706 | 194581 | 252486 |
| 2.1. | д. Ананьино | м2 | 2048 | 3713,0 | 3713,0 |
| 2.2. | д. Воронкино | м2 | 5850 | 5850,0 | 5850,0 |
| 2.3. | д. Заринское | м2 | 2604 | 4394,0 | 4394,0 |
| 2.4. | д. Ивановское | м2 | 8990 | 9690,0 | 9690,0 |
| 2.5. | д. Ирогощи | м2 | 5656 | 10656,0 | 10656,0 |
| 2.6. | д. Кербуково | м2 | 1586 | 2271,0 | 2271,0 |
| 2.7. | д. Климотино | м2 | 9102 | 12032,0 | 12032,0 |
| 2.8. | д. Ломаха | м2 | 10048 | 11048,4 | 11549,6 |
| 2.9. | д. Маклаково | м2 | 4346 | 6131,0 | 6131,0 |
| 2.10. | д. Мустово | м2 | 15639 | 19364,0 | 19364,0 |
| 2.11. | д. Новосёлки | м2 | 120 | 705,0 | 705,0 |
| 2.12. | д. Подмошье | м2 | 10346 | 11181,0 | 11181,0 |
| 2.13. | д. Подозванье | м2 | 5586 | 5586,0 | 5586,0 |
| 2.14. | д. Систо-Палкино | м2 | 8928 | 10603,0 | 10603,0 |
| 2.15. | д. Широково | м2 | 6627 | 27627,0 | 80746 |
| 2.16. | пос. ст. Копорье | м2 | 5822 | 5822,0 | 5822,0 |
| 2.17. | с. Копорье | м2 | 44407 | 47907,2 | 52193 |
| 3. | В общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 111928,0 | 158803,0 | 216708,4 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 75,8 | 81,6 | 85,8 |
| 3.2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-4 этажей) | м2 | 32157,6 | 32157,6 | 32157,6 |
|  |  | % | 21,8 | 16,5 | 12,7 |
| 3.3. | Среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | м2 | 3620,0 | 3620,0 | 3620,0 |
|  |  | % | 2,5 | 1,9 | 1,4 |
| 3.4. | Общий объём убыли жилищного фонда | площадь общая, м2 | 0,0 | 0,0 | 3094,7 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
|  | В том числе от общего объёма убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 0,0 | 0,0 | 3094,7 |
|  |  | % от общего объёма убыли жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.5. | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | 0 | 46875 | 61000 |
|  |  | % | 0,0 | 24,1 | 24,2 |
|  | в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 0,0 | 46875,0 | 61000,0 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0,0 | 24,1 | 24,2 |
| 3.4.2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-3 этажей) | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.3. | Среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному образованию |  |  |  |  |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения | Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 280 | 280 | 280 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования | мест | 660 | 660 | 660 |
| 1.3. | Учреждения дополнительного образования детей | мест | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Объекты здравоохранения | Объекты регионального значения |  |  |  |
| 2.1. | Стационары | коек | 0 | 215 | 215 |
| 2.2. | Амбулатории | пос./смену | 19 | 64 | 91 |
|  | ФАПы | объектов | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | Объекты местного значения поселения |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные залы | м2 | 139 | 389 | 539 |
| 3.2. | Открытые спортивные площадки | тыс. м2 | 3,42 | 13,02 | 13,02 |
| 3.3. | Бассейны | объектов | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.1. | Клубные учреждения | м2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 4.2. | Библиотеки | тыс. экз. | 8,00 | 15,62 | 17,31 |
| 4.3. | Учреждения по работе с молодёжью | м2 | 0 | 125 | 125 |
| 5. | Объекты торгового назначения | м2 | 734,0 | 1430,7 | 2026,5 |
| 6. | Объекты социального обеспечения | объектов | 1 | 2 | 2 |
| 7. | Объекты общественного питания | мест | 0 | 140 | 140 |
| 8. | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | 0 | 25 | 35 |
| 9. | Объекты специального назначения | га | 16,94 | 22,94 | 22,94 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию) |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность железных дорог | км | 17,1 | 23,32 | 23,32 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 80,57 | 113,17 | 113,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | - регионального значения | км | 63,5 | 87,80 | 87,80 |
| 2.2. | местного значения | км | 17,07 | 25,37 | 25,37 |
| 3. | Плотность автодорожной сети | км/км² | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 88,26 | 103,98 | 104,02 |
| 5. | Количество мостов | ед. | 16 | 18 | 18 |
| 5.1. | из них пешеходных | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Транспортная инфраструктура по д. Ананьино |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,62 | 2,63 | 2,63 |
| 6.1.1. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 6.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 0,73 | 1,74 | 1,74 |
| 7. | Транспортная инфраструктура по д. Воронкино |  |  |  |  |
| 7.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,75 | 3,78 | 3,82 |
| 7.1.1. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 2,55 | 2,59 | 2,63 |
| 7.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 8 | Транспортная инфраструктура по д. Заринское |  |  |  |  |
| 8.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 8.1.1. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 8.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 9 | Транспортная инфраструктура по д. Ивановское |  |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,32 | 3,38 | 3,38 |
| 9.1.1. | Главная улица |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 9.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 2,17 | 2,23 | 2,23 |
| 10 | Транспортная инфраструктура по д. Ирогощи |  |  |  |  |
| 10.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,32 | 4,65 | 4,65 |
| 10.1.1. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 10.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 3,25 | 3,59 | 3,59 |
| 11. | Транспортная инфраструктура по д. Кербуково |  |  |  |  |
| 11.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 11.1.1. | Главная улица | -"- | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 12 | Транспортная инфраструктура по д. Климотино |  |  |  |  |
| 12.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,34 | 5,99 | 5,99 |
| 12.1.1. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 1,14 | 1,40 | 1,40 |
| 12.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 3,62 | 4,01 | 4,01 |
| 12.1.3. | Улица в промышленной зоне | -"- | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 13 | Транспортная инфраструктура по д. Ломаха |  |  |  |  |
| 13.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,43 | 7,75 | 7,75 |
| 13.1.1. | Главная улица | -"- | 2,41 | 3,72 | 3,72 |
| 13.1.2. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 13.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| 14 | Транспортная инфраструктура по д. Маклаково |  |  |  |  |
| 14.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 14.1.1. | Основная улица в жилой застройке |  | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 14.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 15 | Транспортная инфраструктура по д. Мустово |  |  |  |  |
| 15.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 15.1.1. | Главная улица | -"- | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 15.1.2. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 15.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 16 | Транспортная инфраструктура по д. Новосёлки |  |  |  |  |
| 16.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 16.1.2. | Главная улица | -"- | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 17 | Транспортная инфраструктура по д. Подмошье |  |  |  |  |
| 17.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| 17.1.1. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 17.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| 18 | Транспортная инфраструктура по д. Подозванье |  |  |  |  |
| 18.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 18.1.1. | Главная улица | -"- | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 18.1.2. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 18.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 19 | Транспортная инфраструктура по д. Систо-Палкино |  |  |  |  |
| 19.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,11 | 5,52 | 5,52 |
| 19.1.1. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 19.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 3,89 | 4,29 | 4,29 |
| 20 | Транспортная инфраструктура по д. Широково |  |  |  |  |
| 20.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,94 | 16,58 | 16,58 |
| 20.1.1. | Главная улица | -"- | 1,02 | 2,70 | 2,70 |
| 20.1.2. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 0,00 | 3,67 | 3,67 |
| 20.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 5,92 | 9,43 | 9,43 |
| 20.1.4. | Улица в промышленной зоне | -"- | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
| 21 | Транспортная инфраструктура по пос. ст. Копорье |  |  |  |  |
| 21.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 21.1.1. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 22 | Транспортная инфраструктура по с. Копорье |  |  |  |  |
| 22.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 19,44 | 21,71 | 21,71 |
| 22.1.1. | Главная улица | -"- | 3,14 | 3,29 | 3,29 |
| 22.1.2. | Основная улица в жилой застройке | -"- | 2,48 | 3,19 | 3,19 |
| 22.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | -"- | 8,26 | 9,68 | 9,68 |
| 22.1.4. | Улица в промышленной зоне | -"- | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | Всего | тыс. м³/сут. | 201,1 | 1020,1 | 1279,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут. | 201,1 | 1020,1 | 1279,3 |
| 1.1.2. | На производственные нужды | тыс. м³/сут. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 2,2 |  |  |
|  | В т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут. | 2,2 |  |  |
| 1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л в сутки на чел. | 228,5 | 289,0 | 255,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на чел. | 228,5 | 289,0 | 255,9 |
| 1.4. | Протяженность сетей | км | 12,83 | 44,34 | 53,3 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м³/сут. | 0,26 | 0,67 | 0,67 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 4,85 | 6,29 | 6,29 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт∙ч/в год | 7,96 | 10,14 | 12,96 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. на коммунально-бытовые нужды в год | кВт∙ч | 2170 | 2170 | 2170 |
| 3.3. | Источники покрытия электронагрузок | наименование | ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» ПС 110/10 кВ № 353 «Водозабор-2» |
| 3.4. | Протяженность сетей 10 кВ на территории поселения | км | 84,5 | 86,7 | 89,6 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Расход тепла на теплоснабжение | тыс. Гкал/ год | 10,35 | 15,85 | 15,85 |
| 4.2. | Мощность централизованных муниципальных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 6.,8 | 6.,8 | 6.,8 |
| 4.3. | Протяженность сетей | км | 2,36 | 3,88 | 3,88 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселения (применительно к котельным) | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Потребление сетевого природного газа всего | млн. м³/год | 1,75 | 4,64 | 7,04 |
| 5.3. | Источники подачи газа | наименование | ГРС Копорье |

Список сокращений

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ЖБО – жидкие бытовые отходы

КГО - крупногабаритные отходы

ПС — подстанция (электрическая)

СЗЗ - Санитарно-защитная зона

СМИ – средства массовой информации

ТБО - твёрдые бытовые отходы

ТП – трансформаторная подстанция

д. – деревня

п. - посёлок

ул. - улица